|  | PASLANMAZ ÇELİK MALZEMELERİN SU KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNE İLİŞKİN BS EN 16056 BİLGİ FORMU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Çizelge Kodu: Ç.S.01.38.09 |  | Yürürlük Tarihi: 18.07.2022 | Güncelleştirme Sayısı: 00 | Sayfa: 1/2 |
| # ÜRÜN BİLGİSİ Sonuçların yorumlanması ve aynı zamanda Sağlık ve Güvenlik gerekliliklerine uyması için ürünün kimyasal bileşimi hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir. Sağlanan tüm bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır. Lütfen kimyasallar, malzemeler ve bileşenler için (malzemeye özgü) Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını (MSDS) ekleyin. Ürün. Ürün Üreticisi/ Malzeme ithalatçısı. Ürünün Üretim Yeri. Nihai Ürün için TSE veya benzeri Üretim Standardı ve Üretim Uygunluk Belgesi. Üretim Tarihi. Numunelerin açıklaması. Test parçalarının yüzey alanı. Test parçalarının boyutları. Ürünün Kullanım Amacı. Parti Numarası. Malzeme Üreticisi. Malzemenin Üretim Yeri. Malzemenin Ticari Adı, Derecesi ve Referansı. Malzemenin TSE veya benzeri Üretim Standardı ve Üretim Uygunluk Belgesi. Üretim Süreci; Enjeksiyon döküm. Sıkıştırmalı döküm. Kalıptan çekme. Kesilmiş veya tabakadan çıkarılmış. Diğer (Lütfen detaylı bilgi verin). Genel Ürün Bileşimi Kimyasal formül, yoğunluk, CAS no (varsa) ve % bileşimi eklenmelidir.. |

|  | PASLANMAZ ÇELİK MALZEMELERİN SU KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNE İLİŞKİN BS EN 16056 BİLGİ FORMU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Çizelge Kodu: Ç.S.01.38.08 |  | Yürürlük Tarihi: 06.07.2022 | Güncelleştirme Sayısı: 00 | Sayfa: 2/2 |
| # NUMUNE KABUL KOŞULLARI - Test edilecek numune paslanmaz çelik olmalıdır. - Malzeme talaşlı imalat ile üretilmiş olabileceğinden mümkünse yağ alma vb. yüzey temizleme işlemlerinden geçirilmesi, yüzeyinde yağlayıcı kalıntı olmayacak üzere sunulmalıdır. (Mümkünse, test edilecek her numuneye sırasıyla 400-600-800-1000 grid SiC kâğıt zımpara ile zımparalama işlemi yapılmalıdır.) - Test edilecek her numuneden en az 6 adet olmalıdır. - Numune ebatları en az 25 mm x 25 mm, en fazla 50 mm x 50 mm olmalıdır. Bu ebatları aşmamalıdır. Eğer geometrisi farklı ise çap olarak en az 25 mm ve en fazla 50 mm ebatlarında olmalıdır. Tel gibi benzeri geometrideki numuneler için yüzey alanı en az 1 cm2 olacak forma getirilmeli. - Hiçbir şekilde doğrudan numune üstüne yazı yazılmamalı, işaret konulmamalı, etiket yapıştırılmamalıdır. - Firma tarafından ürünün kimyasal bileşimi hakkında bilgi sağlanmalıdır. - Doldurulan Test/Analiz Talep Çizelgesi, Bilgi Formu ve örnek aşağıdaki adrese gönderilmelidir. - Her malzeme için ayrı bir Bilgi Formu doldurulmalıdır. Formu Dolduran Ad ve Soyad; :. İmza; :. Tarih; :. Teslimat Adresi: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Endüstriyel Hizmetler Müdürlüğü Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1, P.K. 21, 41470 Gebze-Kocaeli |