|  | METALİK OLMAYAN MALZEMELERİN SU KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNE İLİŞKİN BS 6920 BİLGİ FORMU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Çizelge Kodu: Ç.S.01.38.08 |  | Yürürlük Tarihi: 18.07.2022 | Güncelleştirme Sayısı: 00 | Sayfa: 1/2 |
| # İSTENEN TESTLER #### Yeni ürünler / malzemeler için; ##### İşaretleyiniz. Su Kalitesi Üzerine Tüm Etki Testleri Sadece Soğuk Su Kullanımı. Su Kalitesi Üzerine Tüm Etki Testleri Sıcak ve Soğuk Su Kullanımı. Sıcak ve Soğuk Su Kullanımı için, lütfen ürünün kullanılacağı maksimum su sıcaklığını belirtin; 65 °C. 85 °C. Diğer (30 °C - 85 °C arasında olmalıdır). # ÜRÜN BİLGİSİ Sonuçların yorumlanması ve aynı zamanda Sağlık ve Güvenlik gerekliliklerine uyması için ürünün kimyasal bileşimi hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir. Sağlanan tüm bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır. Lütfen kimyasallar, malzemeler ve bileşenler için (malzemeye özgü) Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını (MSDS) ekleyin. Ürün/Örnek Adı. Ürün/Örnek Üreticisi. Ürünün/Örneğin Üretim Yeri. Ürünün/Örneğin Ticari Adı, Derecesi ve Referansı. Nihai Ürün için TSE veya benzeri Üretim Standardı ve Üretim Uygunluk Belgesi. Üretim Tarihi. Ürünün Kullanım Amacı. Parti/Lot Numarası. Üretim Süreci; Enjeksiyon döküm. Sıkıştırmalı döküm. Kalıptan çekme. Kesilmiş veya tabakadan çıkarılmış. Diğer (Lütfen detaylı bilgi verin). Genel Ürün Bileşimi Kimyasal formül, CAS no (varsa) ve % bileşimi eklenmelidir.. Ürün biyosit içeriyor mu?; Evet; Hayır. |

|  | METALİK OLMAYAN MALZEMELERİN SU KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNE İLİŞKİN BS 6920 BİLGİ FORMU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Çizelge Kodu: Ç.S.01.38.07 |  | Yürürlük Tarihi: 06.07.2022 | Güncelleştirme Sayısı: 00 | Sayfa: 2/2 |
| # NUMUNE KABUL KOŞULLARI - Test edilecek ürünün birden fazla malzemeden oluşması durumunda her bir malzeme için ayrı ayrı numune sağlanmalıdır. - Malzeme yüzeyinde yağlayıcı kullanılıyorsa, test edilecek ürün yağsız olmalı, ürün ve yağlayıcı malzeme ayrı ayrı test edilmek üzere sunulmalıdır. - Test edilecek numunenin üretim tarihi, laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az 12 haftalık, en fazla ise 12 ay olmalıdır. - Isıyla sertleşen malzemeler nihai imal edilmiş formda test edilmektedir. Elastomerik ürünler üretildikten sonra laboratuvara gönderilmeden önce en az dört hafta saklanmalıdır. - Kauçuk dışındaki numuneler gıda sınıfı polietilen poşete konulmalı ve poşetin üzeri etiketlenmelidir. - Kauçuk örnekler, kağıt torbalara konulmalı veya kağıda sarılmalıdır. - Hiçbir şekilde doğrudan numune üstüne yazı yazılmamalı, işaret konulmamalı, etiket yapıştırılmamalıdır. - Yapışkan bant veya etiket taşıyan numuneler, mürekkep veya kurşun kalem ile işaretli numuneler uygun değildir ve test için kabul edilmezler. - Granül ve pelet numuneler test için kabul edilmemektedir. - Firma tarafından ürünün kimyasal bileşimi hakkında bilgi sağlanmalıdır. - Doldurulan Test/Analiz Talep Çizelgesi, Bilgi Formu ve örnek aşağıdaki adrese gönderilmelidir. - Her malzeme için ayrı bir Bilgi Formu doldurulmalıdır. Formu Dolduran Ad ve Soyad; :. İmza; :. Tarih; :. Teslimat Adresi: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1, P.K. 21, 41470 Gebze-Kocaeli |